#### Приложение В

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Дирекция по продажам ЭА. Тел. (8462) 78-41-12, 76-39-19. Факс 763-963.

#### Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ производства

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

1 Заказчик _____________________________________________________________________

наименование предприятия

2 Тип выключателя				3 Номинальный  ток:		4 Ток отключения:

(здесь и далее нужное

отметить любым знаком):

ВВУ-СЭЩ-П7-10 (пружинно-моторный привод)__	630А____	1000 А____

1600А____	              20 кА____

5 Количество выключателей ________ шт.

6 Исполнение выключателя:

- стационарное

7 Напряжение питания привода выключателя:

- переменный ток  		 - постоянный ток

120 В________			110 В_________

230 В________			220 В_________

8 Дополнительно по желанию заказчика, для выключателей с питанием от оперативного переменного тока, выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

- ток срабатывания расцепителя		- напряжение питания расцепителя

максимального тока 	от независимого источника

3 А________						 = 220 В________

5 А________						 ~ 100 В________

~ 120 В________

~ 230 В________

6 Межполюсное расстояние выключателя: ВВУ-СЭЩ-П7-10 – 200 мм.

7 Доставка:	самовывоз __________________________

доставка поставщика________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата__________________                                      Подпись________________